Ampoule e27 9W cw/nw

| Merk LED Samsung Kleur Warm wit (6000K) / nat wit (4000K) Dimbaar Ja met juiste dimmer Type LED COB IP waarde IP20 Wattage 9W Hoek licht 120º Anti-glare Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 55*95 Type socket E27 Spanning 85-240V Keuringen CE, Rohs, SAA Ar/IRC waarde ≥82 Lichtsterkte lumens 980Lm Ref. CW204007 / NW204008 Materie behuizing Aluminium Plast.Thermique Hoeveelheid LED 1 Gewicht 50g |  |
| --- | --- |