Flood eco smd 200W koud wit

| Merk LED Samsung Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 200W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 1500 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 240*65*285 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 90-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 19500Lm Ref. 302004 Materie behuizing Alu / inox Hoeveelheid LEDS 240 Gewicht 1400g |  |
| --- | --- |