led COB GU10 CW

| Merk LED | Samsung |
| --- | --- |
| Kleur | CW (5000K) |
| Dimbaar | Ja |
| Type LED | COB |
| IP waarde | IP20 |
| Wattage | 5W |
| Hoek licht | 38º Anti-glare |
| Equivalent lichtopbrengst | 50 Watt |
| Levensduur | > 35.000 uren |
| Afmetingen | Ø 50*58 |
| Type socket | GU10 |
| Spanning | 85-240V |
| Keuringen | CE, Rohs, SAA |
| Ar/IRC waarde | ≥80 |
| Lichtsterkte lumens | 485Lm |
| Ref. | 5487912030038 |
| Materie behuizing | Aluminium Plast.Thermique |
| Hoeveelheid LED | 1 |
| Gewicht | 50g |