strip rgb cw

| Marque puce LED | Epistar |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc froid 6000K + RGB |
| Dimmable | Qui |
| Type de LED | SMD 5050 |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 26W |
| Angle de diffusion | 120º |
| UGR | < 20 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | 12*5000 |
| Type de culot | cable |
| Tension | 24V DC |
| Normes | CE, Rohs EMC |
| Indice IRC | ≥80 |
| Nb de lumens | 1600Lm/m |
| Ref. | 54101013 |
| Matériau du boîtier | PCB |
| Quantité des puces LED | 84/m |
| Poids | 205g |