Filament e27  4W

| Merk LED Epistar Kleur Warm wit 2700K Dimbaar Ja met juiste dimmer Type LED COB IP waarde IP20 Wattage 4W Hoek licht 360º Anti Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 25.000 uren Afmetingen Ø 36*100 Type socket E27 Spanning 85-240V Keuringen CE, Rohs, SAA Ar/IRC waarde ≥82 Lichtsterkte lumens 980Lm Ref. 204003 Materie behuizing Staal + glas Hoeveelheid LED 4 Gewicht 30g |  |
| --- | --- |