High bay 300W

| Marque puce LED | Genesis pro |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc froid 6000K |
| Dimmable | Non |
| Type de LED | Cob |
| Protection IP | IP44 |
| Puissance | 300W |
| Angle de diffusion | 120º |
| UGR | <22 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | Ø95*86 |
| Type de culot | Cable 1M |
| Tension | 200-250V AC |
| Normes | CE, Rohs EMC |
| Indice IRC | ≥80 |
| Nb de lumens | 31500Lm |
| Ref. | 54501015 |
| Matériau du boîtier | Alu |
| Quantité des puces LED | 6 |
| Poids | 2800g |