Panel mini 9 NW R

| Merk LED Epistar Kleur Neutraal wit (4000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 3W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 7 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 9m Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 300Lm Ref. 401011 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 143g |  |
| --- | --- |