Flood slim Design 30 WW

| Merk LED Samsung 3528 Kleur Warm wit (3000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 30W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 100 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 140* 175*35mm Type socket Kabel 1M Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 3200Lm Ref. 302017 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 42 Gewicht 1090g |  |
| --- | --- |