Flood eco smd 100W koud wit

| Merk LED Samsung Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 100W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 750 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 285*80*335 Type socket 1 meter kabel Spanning 95-265V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 9600Lm Ref. 302012 Materie behuizing Alu / inox Hoeveelheid LEDS 120 Gewicht 2940g |  |
| --- | --- |