[image: image1.png]



G4 SMD CW DC
	Merk LED
	Epistar Taiwan

	Kleur
	koud wit (5000K)

	Dimbaar
	Semi

	Type LED
	SMD

	IP waarde
	IP20

	Wattage
	1.5W

	Hoek licht
	360º

	Equivalent lichtopbrengst
	6 Watt

	Levensduur
	> 35.000 uren

	Afmetingen
	Ø 10*38

	Type socket
	G4

	Spanning
	12V DC

	Keuringen
	CE, Rohs, SAA

	Ar/IRC waarde
	≥85

	Lichtsterkte lumens
	130Lm

	Ref.
	5487912001076

	Materie behuizing
	Aluminium thermo silicone

	Hoeveelheid LED
	24

	Gewicht
	23g


