Flood eco smd 20W Koud wit

| Merk LED Samsung 5630 Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 20W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 100 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 130*181*42 Type socket 1 meter kabel Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 1850Lm Ref. 302008 Materie behuizing Alu / inox Hoeveelheid LEDS 24 Gewicht 920g |  |
| --- | --- |