[image: image1.jpg]



Ampoule B22 9W NW
	Merk LED

	Samsung


	Kleur

	Warm wit (4000K)


	Dimbaar

	Ja met juiste dimmer

	Type LED

	COB


	IP waarde

	IP20


	Wattage

	9W


	Hoek licht

	120º Anti-glare

	Equivalent lichtopbrengst

	80 Watt


	Levensduur

	> 35.000 uren


	Afmetingen

	Ø 55*95

	Type socket

	B22

	Spanning

	85-240V


	Keuringen

	CE, Rohs, SAA


	Ar/IRC waarde

	≥82


	Lichtsterkte lumens

	980Lm


	Ref.

	204009

	Materie behuizing

	Aluminium Plast.Thermique


	Hoeveelheid LED

	1

	Gewicht

	50g



	
	


