plaf 7W AC 360°

| Merk LED Samsung Kleur WW (3000K) Dimbaar Ja Type LED COB AC IP waarde IP44 Wattage 7W Hoek licht 38°º Equivalent lichtopbrengst 60 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 80 Type socket Kabel 0.3M Spanning 110-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 720Lm Ref. 302030 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 389g |  |
| --- | --- |