Ampoule led SMD G4 SMD

| Marque puce LED | Epistar |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc chaud (3000K) |
| Dimmable | Oui |
| Type de LED | SMD |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 1.5W |
| Angle de diffusion | 360º |
| UGR | <20 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | Ø 10*38 |
| Type de culot | G4 |
| Tension | 12V DC |
| Normes | CE, Rohs SAA, EMC |
| Indice IRC | ≥82 |
| Nb de lumens | 110Lm |
| Ref. | 54200107 |
| Matériau du boîtier | Plast.Thermique silica gel |
| Quantité des puces LED | 1 |
| Poids | 23g |