Test certificaat TCT160526E001

High bay 150W

| Merk LED Taiwan Genesis pro Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED COB IP waarde IP44 Wattage 150W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 600 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 500*380mm Type socket Kabel 1M Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 15900Lm Ref. 501014 Werkingstemperatuur -20° - 55° Hoeveelheid LEDS 3 Gewicht 1020g |  |
| --- | --- |